
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]


    HJYC-1温湿度压差测试仪
一．概述
HJYC-1温湿度压差测试仪采用进口传感器，监测不同环境之间微压差，实时显示两种环境之间的差压和仪器所处的温度、湿度。
本监控器广泛应用于化学、食品、医药卫生、生物工程、大气分析和环境保护等部门不同级别洁净室之间的压差和温度湿度监测。
2． 技术指标
1．范围：压差0—125Pa  温度5℃—40℃  湿度10%--90%RH

2．精度：压差±1Pa  温度±0.3℃（5℃—40℃） 
 湿度±2%RH(10%--90%RH)

3．电源：DC8.4V

4．工作环境：温度5℃—40℃   湿度10%--90%RH

5．外形尺寸：200×90×30（mm3）
苏州源水净化设备有限公司          地址：江苏省吴江市同里镇上元街137号                               

电话:0512-61626069                传真:0512-63025628
网址:www.yscleaning..com          邮箱:szysjh@163.com


